## Tong hop (2) (hidden)
Ngày 21 tháng 02 năm 2017
BIỂU CHI TIẾT CHÀO GIÁ
GÓI THẦU : HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
DỰ ÁN : NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI - KHÁCH SẠN TÂN SƠN NHẤT
Stt | Danh mục hàng hoá | Chủng loại, quy cách | Nhãn hiệu | Xuất xứ | Đvt | Khối lượng | Đơn giá (VNĐ) |  | Thành tiền (VNĐ) |  | Tổng thành tiền (VNĐ) | Ghi chú
[7 empty] | Vật tư | Nhân công | Vật tư | Nhân công
A | HỆ THỐNG ĐHKK
A1 | PHẦN THIẾT BỊ
I | Máy ĐHKK cục bộ
1 | Máy ĐHKK treo tường
| Máy lạnh treo tường Inverter, R410A, 1 chiều lạnh CC: 2.5KW | FTKS25GVMV/ RKS25GVMV | Daikin | Thái Lan | Bộ | 4 | 9410544 | 274200 | 37642176 | 1096800 | 38738976 | Gas R410A
| Máy lạnh treo tường Inverter, R410A, 1 chiều lạnh CC: 5.2KW | FTKS50GVMV/ RKS50GVMV | Daikin | Thái Lan | Bộ | 2 | 17220491 | 365600 | 34440982 | 731200 | 35172182 | Gas R410A
| Máy lạnh treo tường Inverter, R410A, 1 chiều lạnh CC: 6.0KW | FTKS60GVMV/ RKS60GVMV | Daikin | Thái Lan | Bộ | 1 | 24065254 | 457000 | 24065254 | 457000 | 24522254 | Gas R410A
| Máy lạnh treo tường Inverter, R410A, 1 chiều lạnh CC: 7.1KW | FTKS71GVMV/ RKS71GVMV | Daikin | Thái Lan | Bộ | 5 | 27139219 | 457000 | 135696095 | 2285000 | 137981095 | Gas R410A
2 | Máy ĐHKK Cassete âm trần | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Máy lạnh Cassete âm trần 4 hướng, R410A CC: 5.3KW | FCNQ18MV1/ RNQ18MV1 | Daikin | Thái Lan | Bộ | 13 | 19545707 | 228500 | 254094191 | 2970500 | 257064691 | Gas R410A
| Máy lạnh Cassete âm trần 4 hướng, R410A CC: 7.6KW | FCNQ26MV1/ RNQ26MY1 | Daikin | Thái Lan | Bộ | 9 | 25870587 | 502700 | 232835283 | 4524300 | 237359583 | Gas R410A
| Máy lạnh Cassete âm trần 4 hướng, R410A CC: 12.5KW | FCNQ42MV1/ RNQ42MY1 | Daikin | Thái Lan | Bộ | 4 | 33567930 | 502700 | 134271720 | 2010800 | 136282520 | Gas R410A
3 | Máy ĐHKK âm trần nối ống gió | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Máy lạnh âm trần nối ống gió, R410A CC: 7.6KW | FDMNQ26MV1/ RNQ26MY1 | Daikin | Thái Lan | Bộ | 1 | 23858325 | 502700 | 23858325 | 502700 | 24361025 | Gas R410A
| Máy lạnh âm trần nối ống gió, R410A CC: 10.6KW | FDMNQ36MV1/ RNQ36MY1 | Daikin | Thái Lan | Bộ | 21 | 28304752 | 685500 | 594399792 | 14395500 | 608795292 | Gas R410A
| Máy lạnh âm trần nối ống gió, R410A CC: 14.1KW | FDMNQ48MV1/ RNQ48MY1 | Daikin | Thái Lan | Bộ | 5 | 33498466 | 776900 | 167492330 | 3884500 | 171376830 | Gas R410A
II | Máy ĐHKK LOẠI PACKAGED | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Máy lạnh âm trần nối ống gió, R410A CC: 17.6KW | FDR06NY1/ RUR06NY1 | Daikin | Thái Lan | Bộ | 4 | 48022291 | 914000 | 192089164 | 3656000 | 195745164 | Gas R410A
| Máy lạnh âm trần nối ống gió, R410A CC: 35.2KW | FDR13NY1/ RUR13NY1 | Daikin | Thái Lan | Bộ | 35 | 80537859 | 1096800 | 2818825065 | 38388000 | 2857213065 | Gas R410A
| Máy lạnh âm trần nối ống gió, R410A CC: 58.6KW | FDR20NY1/ RUR20NY1 | Daikin | Thái Lan | Bộ | 33 | 109533029 | 1325300 | 3614589957 | 43734900 | 3658324857 | Gas R410A
A2 | PHẦN VẬT TƯ THI CÔNG | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | HỆ ỐNG GAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ống gas 6.4 dày 0,71mm + cách nhiệt dày 19mm |  | Hailiang + Superlon | Việt Nam + Malaysia | m | 520 | 39119 | 27383 | 20341880 | 14239160 | 34581040
| Ống gas 9.5 dày 0,81mm + cách nhiệt dày 19mm |  | Hailiang + Superlon | Việt Nam + Malaysia | m | 1810 | 53789 | 29339 | 97358090 | 53103590 | 150461680
| Ống gas 12.7 dày 0,81mm + cách nhiệt dày 19mm |  | Hailiang + Superlon | Việt Nam + Malaysia | m | 2225 | 70415 | 33251 | 156673375 | 73983475 | 230656850
| Ống gas 15.9 dày 0,81mm + cách nhiệt dày 19mm |  | Hailiang + Superlon | Việt Nam + Malaysia | m | 3344 | 89974 | 36185 | 300873056 | 121002640 | 421875696
| Ống gas 19.1 dày 1.0mm + cách nhiệt dày 19mm |  | Hailiang + Superlon | Việt Nam + Malaysia | m | 320 | 129093 | 41075 | 41309760 | 13144000 | 54453760
| Ống gas 28.6 dày 1,0mm + cách nhiệt dày 19mm |  | Hailiang + Superlon | Việt Nam + Malaysia | m | 1930 | 179948 | 64547 | 347299640 | 124575710 | 471875350
| Ống gas 34.9 dày 1,2mm + cách nhiệt dày 19mm |  | Hailiang + Superlon | Việt Nam + Malaysia | m | 1765 | 275790 | 70415 | 486769350 | 124282475 | 611051825
| Phụ kiện đường ống và cách nhiệt (co, tee, giảm, simili, keo cách nhiệt…) |  |  | Việt Nam | lô | 1 | 134381298 | 20157146 | 134381298 | 20157146 | 154538444
| Phụ kiện lắp đặt treo đỡ ống (sắt V, tắc kê, tán,bu long, vít, …) |  |  | Việt Nam | lô | 1 | 77210543 | 11582217 | 77210543 | 11582217 | 88792760
| Vật tư phụ treo đỡ dàn lạnh |  |  | Việt Nam | lô | 1 | 51167914 | 0 | 51167914 | 0 | 51167914
| Vật tư phụ lắp đặt dàn nóng: bulong, đai ốc gia cố |  |  | Việt Nam | lô | 1 | 15021773 | 0 | 15021773 | 0 | 15021773 | Không bao gồm sàn kỹ thuật đỡ dàn nóng.
II | HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC NGƯNG | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ống pvc 21 + cách nhiệt 13mm | PN6 | Bình Minh + Superlon | Việt Nam + Malaysia | m | 150 | 21516 | 17604 | 3227400 | 2640600 | 5868000
| Ống pvc 27 + cách nhiệt 13mm | PN6 | Bình Minh + Superlon | Việt Nam + Malaysia | m | 230 | 24450 | 19560 | 5623500 | 4498800 | 10122300
| Ống pvc 34 + cách nhiệt 13mm | PN6 | Bình Minh + Superlon | Việt Nam + Malaysia | m | 656 | 28361 | 21516 | 18604816 | 14114496 | 32719312
| Ống pvc 42 + cách nhiệt 13mm | PN6 | Bình Minh + Superlon | Việt Nam + Malaysia | m | 280 | 41075 | 23472 | 11501000 | 6572160 | 18073160
| Ống pvc 49 + cách nhiệt 13mm | PN6 | Bình Minh + Superlon | Việt Nam + Malaysia | m | 204 | 50855 | 25427 | 10374420 | 5187108 | 15561528
| Ống pvc 60 + cách nhiệt 13mm | PN6 | Bình Minh + Superlon | Việt Nam + Malaysia | m | 204 | 69437 | 31295 | 14165148 | 6384180 | 20549328
| Ống pvc 90 + cách nhiệt 13mm | PN6 | Bình Minh + Superlon | Việt Nam + Malaysia | m | 140 | 115402 | 44987 | 16156280 | 6298180 | 22454460
| Phụ kiện đường ống và cách nhiệt (co, tee, giảm, simili, keo cách nhiệt…) |  |  | Việt Nam | lô | 1 | 12974861 | 1946180 | 12974861 | 1946180 | 14921041
21 | Phụ kiện lắp đặt treo đỡ ống (sắt V, tắc kê, tán,bu long, vít, …) |  |  | Việt Nam | lô | 1 | 34051308 | 5107012 | 34051308 | 5107012 | 39158320
B | HỆ THỐNG THÔNG GIÓ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B1 | PHẦN THIẾT BỊ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LOẠI QUẠT GẮN TƯỜNG | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quạt thải gắn tường 25 L/s |  | Kruger/LTI | Việt Nam/ Thái Lan | Bộ | 9 | 586788 | 234715 | 5281092 | 2112435 | 7393527
| Quạt thải gắn tường 50 L/s |  | Kruger/LTI | Việt Nam/ Thái Lan | Bộ | 1 | 856710 | 234715 | 856710 | 234715 | 1091425
| Quạt thải gắn tường 75 L/s |  | Kruger/LTI | Việt Nam/ Thái Lan | Bộ | 2 | 1161840 | 234715 | 2323680 | 469430 | 2793110
| LOẠI QUẠT HƯỚNG TRỤC |  | Kruger/LTI | Việt Nam/ Thái Lan |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quạt hút khói hướng trục 720 L/s@250 Pa |  | Kruger/LTI | Việt Nam/ Thái Lan | Bộ | 2 | 10937728 | 528109 | 21875456 | 1056218 | 22931674
| Quạt hút khói hướng trục 3300 L/s@250 Pa |  | Kruger/LTI | Việt Nam/ Thái Lan | Bộ | 2 | 16922966 | 997540 | 33845932 | 1995080 | 35841012
| Quạt hút khói hướng trục 3370 L/s@250 Pa |  | Kruger/LTI | Việt Nam/ Thái Lan | Bộ | 6 | 15714183 | 997540 | 94285098 | 5985240 | 100270338
| Quạt hút khói bếp hướng trục 3000 L/s@300 Pa | kèm Silencer | Kruger/LTI | Việt Nam/ Thái Lan | Bộ | 1 | 25220148 | 2171116 | 25220148 | 2171116 | 27391264
| Quạt hút gió thải hướng trục 175 L/s@150 Pa |  | Kruger/LTI | Việt Nam/ Thái Lan | Bộ | 1 | 4119252 | 410752 | 4119252 | 410752 | 4530004
| Quạt hút gió thải hướng trục 300 L/s@150 Pa |  | Kruger/LTI | Việt Nam/ Thái Lan | Bộ | 6 | 5445393 | 410752 | 32672358 | 2464512 | 35136870
| Quạt hút gió thải hướng trục 350 L/s@150 Pa |  | Kruger/LTI | Việt Nam/ Thái Lan | Bộ | 1 | 5973502 | 410752 | 5973502 | 410752 | 6384254
| Quạt hút gió thải hướng trục 375 L/s@200 Pa |  | Kruger/LTI | Việt Nam/ Thái Lan | Bộ | 4 | 7475679 | 410752 | 29902716 | 1643008 | 31545724
| Quạt hút gió thải hướng trục 450 L/s@200 Pa |  | Kruger/LTI | Việt Nam/ Thái Lan | Bộ | 1 | 7475679 | 410752 | 7475679 | 410752 | 7886431
| Quạt hút gió thải hướng trục 650 L/s@200 Pa |  | Kruger/LTI | Việt Nam/ Thái Lan | Bộ | 1 | 7769073 | 528109 | 7769073 | 528109 | 8297182
| Quạt hút gió thải hướng trục 1160 L/s@200 Pa |  | Kruger/LTI | Việt Nam/ Thái Lan | Bộ | 1 | 10961200 | 762824 | 10961200 | 762824 | 11724024
| Quạt hút hút âm trần 120 m3/h |  | Kruger/LTI | Việt Nam | Bộ | 2 | 1138369 | 342293 | 2276738 | 684586 | 2961324
| Quạt cấp gió tươi loại hướng trục 1284 L/s@250 Pa |  | Kruger/LTI | Việt Nam/ Thái Lan | Bộ | 2 | 12099569 | 762824 | 24199138 | 1525648 | 25724786
| Quạt cấp gió tươi loại hướng trục 1726 L/s@200 Pa |  | Kruger/LTI | Việt Nam/ Thái Lan | Bộ | 2 | 12099569 | 762824 | 24199138 | 1525648 | 25724786
| Quạt cấp gió tươi loại hướng trục 2032 L/s@150 Pa |  | Kruger/LTI | Việt Nam/ Thái Lan | Bộ | 1 | 12252133 | 762824 | 12252133 | 762824 | 13014957
| Quạt cấp gió tươi loại hướng trục 3017 L/s@200 Pa |  | Kruger/LTI | Việt Nam/ Thái Lan | Bộ | 2 | 12651149 | 997540 | 25302298 | 1995080 | 27297378
| Quạt cấp gió tươi cho nhà bếp loại hướng trục 1500 L/s@250 Pa | kèm Silencer | Kruger/LTI | Việt Nam/ Thái Lan | Bộ | 1 | 11782703 | 1349612 | 11782703 | 1349612 | 13132315
| Jetfan 1600/2500 L/s |  | Kruger/LTI | Việt Nam/ Thái Lan | Bộ | 8 | 48926383 | 997540 | 391411064 | 7980320 | 399391384
21 | Phụ kiện lắp đặt quạt: ty treo, giá đỡ, nối mềm cho quạt… |  |  | Việt Nam | lô | 1 | 36028783 | 0 | 36028783 | 0 | 36028783
B2 | MIỆNG GIÓ, LOUVER, VCD | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MIỆNG GIÓ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Miệng hút gió thải loại sọt trứng + OBD | Ns200x200 | Sangta / Kata | Việt Nam | Bộ | 194 | 156477 | 41075 | 30356538 | 7968550 | 38325088
| Miệng hút gió thải loại khe + OBD | Ns3400x200 | Sangta / Kata | Việt Nam | Bộ | 16 | 1877722 | 410752 | 30043552 | 6572032 | 36615584
| Miệng hút gió thải + OBD | Ns1150x200 | Sangta / Kata | Việt Nam | Bộ | 6 | 705124 | 117358 | 4230744 | 704148 | 4934892
| Miệng hút gió thải + OBD | Ns1150x250 | Sangta / Kata | Việt Nam | Bộ | 2 | 705124 | 117358 | 1410248 | 234716 | 1644964
| Miệng hút gió thải + OBD | Ns1200x200 | Sangta / Kata | Việt Nam | Bộ | 10 | 616127 | 117358 | 6161270 | 1173580 | 7334850
| Miệng gió hồi loại khe + OBD | Ns: 1150x250 | Sangta / Kata | Việt Nam | Bộ | 344 | 592656 | 117358 | 203873664 | 40371152 | 244244816
| Miệng gió hồi loại khe + OBD | Ns: 1450x200 | Sangta / Kata | Việt Nam | Bộ | 18 | 715881 | 117358 | 12885858 | 2112444 | 14998302
| Miệng gió hồi loại khe + OBD | Ns: 950x150 | Sangta / Kata | Việt Nam | Bộ | 30 | 500726 | 117358 | 15021780 | 3520740 | 18542520
| Miệng gió cấp loại khe | Ns: 1150x250 | Sangta / Kata | Việt Nam | Bộ | 346 | 705124 | 117358 | 243972904 | 40605868 | 284578772
| Miệng gió cấp loại khe | Ns: 1450x200 | Sangta / Kata | Việt Nam | Bộ | 36 | 715881 | 117358 | 25771716 | 4224888 | 29996604
| Miệng gió cấp loại khe | Ns: 950x150 | Sangta / Kata | Việt Nam | Bộ | 32 | 500726 | 117358 | 16023232 | 3755456 | 19778688
| Miệng cấp gió tươi + OBD | 550x200 | Sangta / Kata | Việt Nam | Bộ | 6 | 288504 | 70415 | 1731024 | 422490 | 2153514
| LOUVER, VCD |  | Sangta / Kata | Việt Nam |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Louver gió tươi + LCCT | 700x300 | Sangta / Kata | Việt Nam | Bộ | 2 | 416619 | 11736 | 833238 | 23472 | 856710
| Louver gió tươi + LCCT | 750x400 | Sangta / Kata | Việt Nam | Bộ | 2 | 553537 | 117358 | 1107074 | 234716 | 1341790
| Louver gió tươi + LCCT | 800x450 | Sangta / Kata | Việt Nam | Bộ | 1 | 641555 | 140829 | 641555 | 140829 | 782384
| Louver gió tươi + LCCT | 850x400 | Sangta / Kata | Việt Nam | Bộ | 1 | 621017 | 140829 | 621017 | 140829 | 761846
| Louver gió tươi + LCCT | 950x450 | Sangta / Kata | Việt Nam | Bộ | 2 | 746199 | 140829 | 1492398 | 281658 | 1774056
| Louver gió thải + LCCT | 1200x450 | Sangta / Kata | Việt Nam | Bộ | 1 | 915389 | 176036 | 915389 | 176036 | 1091425
| Louver gió thải + LCCT | 1400x400 | Sangta / Kata | Việt Nam | Bộ | 2 | 1067954 | 211244 | 2135908 | 422488 | 2558396
| Louver gió thải + LCCT | 400x200 | Sangta / Kata | Việt Nam | Bộ | 1 | 270900 | 93886 | 270900 | 93886 | 364786
| Louver gió thải + LCCT | 400x300 | Sangta / Kata | Việt Nam | Bộ | 1 | 270900 | 93886 | 270900 | 93886 | 364786
| Louver gió thải + LCCT | 450x300 | Sangta / Kata | Việt Nam | Bộ | 7 | 295350 | 93886 | 2067450 | 657202 | 2724652
| Louver gió thải + LCCT | 600x300 | Sangta / Kata | Việt Nam | Bộ | 6 | 369676 | 117358 | 2218056 | 704148 | 2922204
| Louver gió thải + LCCT | 650x300 | Sangta / Kata | Việt Nam | Bộ | 2 | 394126 | 117358 | 788252 | 234716 | 1022968
| Louver gió thải + LCCT | 700x350 | Sangta / Kata | Việt Nam | Bộ | 2 | 471386 | 117358 | 942772 | 234716 | 1177488
| Louver gió thải + LCCT | 800x500 | Sangta / Kata | Việt Nam | Bộ | 6 | 697300 | 140829 | 4183800 | 844974 | 5028774
| VCD | D100 | Sangta / Kata | Việt Nam | Bộ | 2 | 117358 | 46943 | 234716 | 93886 | 328602
| VCD | D250 | Sangta / Kata | Việt Nam | Bộ | 124 | 176036 | 46943 | 21828464 | 5820932 | 27649396
| VCD | D300 | Sangta / Kata | Việt Nam | Bộ | 718 | 211244 | 46943 | 151673192 | 33705074 | 185378266
| Lọc G4 | 695x295 | VAF | Việt Nam | Bộ | 2 | 363809 | 35207 | 727618 | 70414 | 798032
| Lọc G4 | 745x395 | VAF | Việt Nam | Bộ | 2 | 410752 | 35207 | 821504 | 70414 | 891918
| Lọc G4 | 795x445 | VAF | Việt Nam | Bộ | 1 | 410752 | 35207 | 410752 | 35207 | 445959
| Lọc G4 | 845x395 | VAF | Việt Nam | Bộ | 1 | 704146 | 35207 | 704146 | 35207 | 739353
| Lọc G4 | 945x445 | VAF | Việt Nam | Bộ | 2 | 704146 | 35207 | 1408292 | 70414 | 1478706
| Ống gió mềm + cách nhiệt | D250 | ORD | Trung Quốc | m | 228 | 68459 | 15648 | 15608652 | 3567744 | 19176396
| Ống gió mềm + cách nhiệt | D300 | ORD | Trung Quốc | m | 4410 | 88996 | 17604 | 392472360 | 77633640 | 470106000
| Ống gió mềm không cách nhiệt | D100 | ORD | Trung Quốc | m | 540 | 13692 | 11736 | 7393680 | 6337440 | 13731120
| Ống gió mềm không cách nhiệt | D250 | ORD | Trung Quốc | m | 136 | 31295 | 11736 | 4256120 | 1596096 | 5852216
| Ống gió mềm không cách nhiệt | D300 | ORD | Trung Quốc | m | 12 | 35207 | 15648 | 422484 | 187776 | 610260
84 | Vật tư phụ treo đỡ miệng gió |  |  | Việt Nam | lô | 1 | 122566321 | 0 | 122566321 | 0 | 122566321
B3 | HỆ Ống gió | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ống gió thẳng |  | Hoa Sen | Việt Nam |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ống gió tole tráng kẽm dày 0,58mm |  | Hoa Sen | Việt Nam | m2 | 540 | 159411 | 82150 | 86081940 | 44361000 | 130442940
| Ống gió tole tráng kẽm dày 0,75mm |  | Hoa Sen | Việt Nam | m2 | 3240 | 176036 | 88018 | 570356640 | 285178320 | 855534960
| Ống gió tole tráng kẽm dày 0,95mm |  | Hoa Sen | Việt Nam | m2 | 1420 | 205376 | 93886 | 291633920 | 133318120 | 424952040
| Ống gió tole tráng kẽm dày 1,15mm, sơn EPOXY |  | Hoa Sen | Việt Nam | m2 | 685 | 430311 | 139851 | 294763035 | 95797935 | 390560970
2 | ống gió fitting |  | Hoa Sen | Việt Nam |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ống gió tole tráng kẽm dày 0,58mm |  | Hoa Sen | Việt Nam | m2 | 125 | 177014 | 82150 | 22126750 | 10268750 | 32395500
| Ống gió tole tráng kẽm dày 0,75mm |  | Hoa Sen | Việt Nam | m2 | 1045 | 193640 | 88018 | 202353800 | 91978810 | 294332610
| Ống gió tole tráng kẽm dày 0,95mm |  | Hoa Sen | Việt Nam | m2 | 2070 | 222979 | 93886 | 461566530 | 194344020 | 655910550
| Ống gió tole tráng kẽm dày 1,15mm, sơn EPOXY |  | Hoa Sen | Việt Nam | m2 | 140 | 440091 | 98776 | 61612740 | 13828640 | 75441380
3 | cách nhiệt | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cách nhiệt bông thủy tinh dày 25mm, tỷ trọng 32kg/m3 |  |  | Trung Quốc | m2 | 5150 | 35207 | 29339 | 181316050 | 151095850 | 332411900
| Tiêu âm rockwool dày 50mm, tỷ trọng 100kg/m3 + vải thủy tinh + tole soi lỗ |  |  | Trung Quốc | m2 | 3400 | 310998 | 58679 | 1057393200 | 199508600 | 1256901800
30 | Phụ kiện |  |  | Việt Nam | lô | 1 | 363172873 | 0 | 363172873 | 0 | 363172873
B3 | Phần điện
1 | Từ tủ MSB đến Tủ điện DB-AC/2F-01
| 1C-50mm² Cu/XLPE/PVC |  | Cadivi / tđ | Việt nam | mét | 62 | 100382 | 27069 | 6223684 | 1678278 | 7901962
| 1C-35mm2 Cu/PVC (E) |  | Cadivi / tđ | Việt Nam | mét | 62 | 71057 | 21430 | 4405534 | 1328660 | 5734194
2 | Từ tủ MSB đến Tủ điện DB-AC/2F-02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1C-70mm² Cu/XLPE/PVC |  | Cadivi / tđ | Việt Nam | mét | 132 | 142114 | 33837 | 18759048 | 4466484 | 23225532
| 1C-50mm² Cu/XLPE/PVC |  | Cadivi / tđ | Việt nam | mét | 44 | 100382 | 27069 | 4416808 | 1191036 | 5607844
| 1C-35mm2 Cu/PVC (E) |  | Cadivi / tđ | Việt Nam | mét | 44 | 71057 | 21430 | 3126508 | 942920 | 4069428
3 | Từ tủ MSB đến Tủ điện DB-AC/4F-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1C-50mm² Cu/XLPE/PVC |  | Cadivi / tđ | Việt nam | mét | 494 | 100382 | 27069 | 49588708 | 13372086 | 62960794
| 1C-35mm2 Cu/XLPE/PVC |  | Cadivi / tđ | Việt nam | mét | 165 | 73313 | 21430 | 12096645 | 3535950 | 15632595
| 1C-25mm2 Cu/PVC (E) |  | Cadivi / tđ | Việt nam | mét | 165 | 51883 | 19174 | 8560695 | 3163710 | 11724405
4 | Từ tủ MSB đến Tủ điện DB-AC/4F-02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1C-50mm² Cu/XLPE/PVC |  | Cadivi / tđ | Việt nam | mét | 343 | 100382 | 27069 | 34431026 | 9284667 | 43715693
| 1C-35mm2 Cu/XLPE/PVC |  | Cadivi / tđ | Việt nam | mét | 114 | 73313 | 21430 | 8357682 | 2443020 | 10800702
| 1C-25mm2 Cu/PVC (E) |  | Cadivi / tđ | Việt nam | mét | 114 | 51883 | 19174 | 5914662 | 2185836 | 8100498
5 | Từ tủ MSB đến Tủ điện DB-AC/4MF |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1C-240mm² Cu/XLPE/PVC |  | Cadivi / tđ | Việt nam | mét | 636 | 490631 | 60906 | 312041316 | 38736216 | 350777532
| 1C-185mm2 Cu/XLPE/PVC |  | Cadivi / tđ | Việt Nam | mét | 212 | 500782 | 47371 | 106165784 | 10042652 | 116208436
| 1C-240mm2 Cu/PVC (E) |  | Cadivi / tđ | Việt nam | mét | 71 | 477096 | 60906 | 33873816 | 4324326 | 38198142
6 | Từ tủ DB-AC/4MF đến Tủ điện DB-AC/4MF-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1C-50mm² Cu/XLPE/PVC |  | Cadivi / tđ | Việt nam | mét | 459 | 100382 | 27069 | 46075338 | 12424671 | 58500009
| 1C-35mm2 Cu/XLPE/PVC |  | Cadivi / tđ | Việt nam | mét | 153 | 73313 | 21430 | 11216889 | 3278790 | 14495679
| 1C-25mm2 Cu/PVC (E) |  | Cadivi / tđ | Việt nam | mét | 153 | 51883 | 19174 | 7938099 | 2933622 | 10871721
7 | Từ tủ DB-AC/4MF đến Tủ điện DB-AC/4MF-2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1C-50mm² Cu/XLPE/PVC |  | Cadivi / tđ | Việt nam | mét | 299 | 100382 | 27069 | 30014218 | 8093631 | 38107849
| 1C-35mm2 Cu/XLPE/PVC |  | Cadivi / tđ | Việt nam | mét | 100 | 73313 | 21430 | 7331300 | 2143000 | 9474300
| 1C-25mm2 Cu/PVC (E) |  | Cadivi / tđ | Việt nam | mét | 100 | 51883 | 19174 | 5188300 | 1917400 | 7105700
8 | Từ tủ DB-AC/4MF đến Tủ điện DB-AC/4MF-3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1C-185mm2 Cu/XLPE/PVC |  | Cadivi / tđ | Việt Nam | mét | 450 | 500782 | 47371 | 225351900 | 21316950 | 246668850
| 1C-150mm² Cu/XLPE/PVC |  | Cadivi / tđ | Việt nam | mét | 150 | 313553 | 47371 | 47032950 | 7105650 | 54138600
| 1C-185mm2 Cu/PVC (E) |  | Cadivi / tđ | Việt nam | mét | 75 | 372203 | 47371 | 27915225 | 3552825 | 31468050
9 | Từ tủ DB-AC/4MF đến Tủ điện DB-AC/4MF-4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1C-185mm2 Cu/XLPE/PVC |  | Cadivi / tđ | Việt Nam | mét | 96 | 500782 | 47371 | 48075072 | 4547616 | 52622688
| 1C-150mm² Cu/XLPE/PVC |  | Cadivi / tđ | Việt nam | mét | 32 | 313553 | 47371 | 10033696 | 1515872 | 11549568
| 1C-185mm2 Cu/PVC (E) |  | Cadivi / tđ | Việt nam | mét | 16 | 372203 | 47371 | 5955248 | 757936 | 6713184
10 | Từ tủ MSB đến Tủ điện DB-AC/RF |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1C-240mm² Cu/XLPE/PVC |  | Cadivi / tđ | Việt nam | mét | 546 | 490631 | 60906 | 267884526 | 33254676 | 301139202
| 1C-185mm2 Cu/XLPE/PVC |  | Cadivi / tđ | Việt Nam | mét | 182 | 500782 | 47371 | 91142324 | 8621522 | 99763846
| 1C-240mm2 Cu/PVC (E) |  | Cadivi / tđ | Việt nam | mét | 91 | 477096 | 60906 | 43415736 | 5542446 | 48958182
11 | Từ tủ DB-AC/RF đến Tủ điện DB-AC/RF-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1C-95mm² Cu/XLPE/PVC |  | Cadivi / tđ | Việt nam | mét | 337 | 230089 | 38348 | 77539993 | 12923276 | 90463269
| 1C-70mm² Cu/XLPE/PVC |  | Cadivi / tđ | Việt nam | mét | 112 | 142114 | 33837 | 15916768 | 3789744 | 19706512
| 1C-50mm2 Cu/PVC (E) |  | Cadivi / tđ | Việt nam | mét | 112 | 99254 | 27069 | 11116448 | 3031728 | 14148176
12 | Từ tủ DB-AC/RF đến Tủ điện DB-AC/RF-2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1C-95mm² Cu/XLPE/PVC |  | Cadivi / tđ | Việt nam | mét | 225 | 230089 | 38348 | 51770025 | 8628300 | 60398325
| 1C-70mm² Cu/XLPE/PVC |  | Cadivi / tđ | Việt nam | mét | 75 | 142114 | 33837 | 10658550 | 2537775 | 13196325
| 1C-35mm2 Cu/PVC (E) |  | Cadivi / tđ | Việt nam | mét | 75 | 71057 | 21430 | 5329275 | 1607250 | 6936525
13 | Từ tủ DB-AC/RF đến Tủ điện DB-AC/RF-3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1C-120mm² Cu/XLPE/PVC |  | Cadivi / tđ | Việt nam | mét | 161 | 245879 | 47371 | 39586519 | 7626731 | 47213250
| 1C-95mm² Cu/XLPE/PVC |  | Cadivi / tđ | Việt nam | mét | 54 | 230089 | 38348 | 12424806 | 2070792 | 14495598
| 1C-70mm2 Cu/PVC (E) |  | Cadivi / tđ | Việt nam | mét | 54 | 140986 | 27069 | 7613244 | 1461726 | 9074970
14 | Từ tủ DB-AC/RF đến Tủ điện DB-AC/RF-4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1C-95mm² Cu/XLPE/PVC |  | Cadivi / tđ | Việt nam | mét | 64 | 230089 | 38348 | 14725696 | 2454272 | 17179968
| 1C-70mm² Cu/XLPE/PVC |  | Cadivi / tđ | Việt nam | mét | 21 | 142114 | 33837 | 2984394 | 710577 | 3694971
| 1C-50mm2 Cu/PVC (E) |  | Cadivi / tđ | Việt nam | mét | 21 | 99254 | 27069 | 2084334 | 568449 | 2652783
* | Hệ điện ĐHKK / Electric systems | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | TỦ DB/AC-2F-01 |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | LOT | 1 | 10466159 | 2030197 | 10466159 | 2030197 | 12496356
| Incoming | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCCB-3P-200A, 25KA |  | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuse + Base |  | Wiz/Omega |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Indicator |  | Idec/tđ |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Voltmeter + Selector Switch |  | CNC/tđ |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ammeter + Selector Switch |  | CNC/tđ |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCT 250/5A |  | CNC/tđ |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Outgoing | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-16A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-25A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-40A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-63A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-2P-16A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-2P-20A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-2P-6A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2SPC 4.5/1.5KW |  | Mitsubishi |  | pcs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DOL 0.55KW |  | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DOL 4.5KW |  | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DOL 5.5KW |  | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mạch điều khiển SPC |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | pcs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mạch điều khiển DOL |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Busbar + Enclosure |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Busbar + Acc. |  | Thailand |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Enclosure (Form 1, IP31) + Labour |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | TỦ DB/AC-2F-02 |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | LOT | 1 | 11860733 | 2030197 | 11860733 | 2030197 | 13890930
| Incoming | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCCB-3P-200A, 25KA |  | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuse + Base |  | Wiz/Omega |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Indicator |  | Idec/tđ |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Voltmeter + Selector Switch |  | CNC/tđ |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ammeter + Selector Switch |  | CNC/tđ |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCT 300/5A |  | CNC/tđ |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Outgoing | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-16A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-25A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-40A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-63A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-2P-16A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-2P-20A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2SPC 4.5/1.5KW |  | Mitsubishi |  | pcs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mạch điều khiển SPC |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | pcs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Busbar + Enclosure |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Busbar + Acc. |  | Thailand |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Enclosure (Form 1, IP31) + Labour |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | TỦ DB/AC-4F-01 |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | LOT | 1 | 9873755 | 1353464 | 9873755 | 1353464 | 11227219
| Incoming | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCCB-3P-160A, 25KA |  | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuse + Base |  | Wiz/Omega |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Indicator |  | Idec/tđ |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Voltmeter + Selector Switch |  | CNC/tđ |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ammeter + Selector Switch |  | CNC/tđ |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCT 200/5A |  | CNC/tđ |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Outgoing | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-10A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-25A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-40A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-32A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-63A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-2P-16A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-2P-6A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DOL 0.55KW |  | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mạch điều khiển DOL |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mạch điều khiển DOL |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mạch điều khiển DOL |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mạch điều khiển DOL |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mạch điều khiển DOL |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | TỦ DB/AC-4F-02 |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | LOT | 1 | 10074034 | 1353464 | 10074034 | 1353464 | 11427498
| Incoming | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCCB-3P-160A, 25KA |  | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuse + Base |  | Wiz/Omega |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Indicator |  | Idec/tđ |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Voltmeter + Selector Switch |  | CNC/tđ |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ammeter + Selector Switch |  | CNC/tđ |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCT 160/5A |  | CNC/tđ |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Outgoing | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-10A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-25A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-32A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-40A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-63A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-2P-6A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-1P-10A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-6A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DOL 0.55KW |  | Mitsubishi |  | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DOL 1.1KW |  | Mitsubishi |  | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DOL 2.2KW |  | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mạch điều khiển DOL |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | pcs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Busbar + Enclosure |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Busbar + Acc. |  | Thailand |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Enclosure (Form 1, IP31) + Labour |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | TỦ DB/AC-4MF |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | LOT | 1 | 86737673 | 6767322 | 86737673 | 6767322 | 93504995
| Incoming | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCCB-3P-1600A, 85KA |  | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuse + Base |  | Wiz/Omega |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Indicator |  | Idec/tđ |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Voltmeter + Selector Switch |  | CNC/tđ |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ammeter + Selector Switch |  | CNC/tđ |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCT 1200/5A |  | CNC/tđ |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Outgoing | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCCB-3P-160A, 25KA |  | Mitsubishi |  | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCCB-3P-800A, 36KA |  | Mitsubishi |  | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCCB-3P-63A, 25KA |  | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Busbar + Enclosure |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Busbar + Acc. |  | Thailand |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Enclosure (Form 1, IP31) + Labour |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | TỦ DB/AC-4MF-01 |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | LOT | 1 | 7802448 | 1353464 | 7802448 | 1353464 | 9155912
| Incoming | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCCB-3P-160A, 25KA |  | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuse + Base |  | Wiz/Omega |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Indicator |  | Idec/tđ |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Voltmeter + Selector Switch |  | CNC/tđ |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ammeter + Selector Switch |  | CNC/tđ |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCT 150/5A |  | CNC/tđ |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Outgoing | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-16A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-25A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-40A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-10A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-1P-16A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DOL 0.55KW |  | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mạch điều khiển DOL |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Busbar + Enclosure |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Busbar + Acc. |  | Thailand |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Enclosure (Form 1, IP31) + Labour |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | TỦ DB/AC-4MF-02 |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | LOT | 1 | 8020647 | 1353464 | 8020647 | 1353464 | 9374111
| Incoming | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCCB-3P-160A, 25KA | NF250-CV | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuse + Base |  | Wiz/Omega |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Indicator |  | Idec/tđ |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Voltmeter + Selector Switch |  | CNC/tđ |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ammeter + Selector Switch |  | CNC/tđ |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCT 150/5A |  | CNC/tđ |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Outgoing | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-25A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-16A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-10A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-40A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-1P-6A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DOL 0.55KW |  | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mạch điều khiển DOL |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Busbar + Enclosure |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Busbar + Acc. |  | Thailand |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Enclosure (Form 1, IP31) + Labour |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | TỦ DB/AC-4MF-03 |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | LOT | 1 | 42591965 | 1353464 | 42591965 | 1353464 | 43945429
| Incoming | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCCB-3P-800A, 36KA |  | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuse + Base |  | Wiz/Omega |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Indicator |  | Idec/tđ |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Voltmeter + Selector Switch |  | CNC/tđ |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ammeter + Selector Switch |  | CNC/tđ |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCT 800/5A |  | CNC/tđ |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Outgoing | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-63A, 6KA |  | Mitsubishi |  | pcs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-40A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-25A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-20A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-10A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DOL 0.55KW |  | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mạch điều khiển DOL |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Busbar + Enclosure |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Busbar + Acc. |  | Thailand |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Enclosure (Form 1, IP31) + Labour |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | TỦ DB/AC-4MF-04 |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | LOT | 1 | 41203715 | 2030197 | 41203715 | 2030197 | 43233912
| Incoming | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCCB-3P-800A, 36KA |  | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuse + Base |  | Wiz/Omega |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Indicator |  | Idec/tđ |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Voltmeter + Selector Switch |  | CNC/tđ |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ammeter + Selector Switch |  | CNC/tđ |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCT 800/5A |  | CNC/tđ |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Outgoing | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-63A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-40A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-32A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-20A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-16A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DOL 2.2KW |  | Mitsubishi |  | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mạch điều khiển DOL |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Busbar + Enclosure |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Busbar + Acc. |  | Thailand |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Enclosure (Form 1, IP31) + Labour |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | TỦ DB/AC-RF |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | LOT | 1 | 49433074 | 3383661 | 49433074 | 3383661 | 52816735
| Incoming | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCCB-3P-1000A, 85KA | NF 1000-SEW | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuse + Base |  | Wiz/Omega |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Indicator |  | Idec/tđ |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Voltmeter + Selector Switch |  | CNC/tđ |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ammeter + Selector Switch |  | CNC/tđ |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCT 1000/5A |  | CNC/tđ |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Outgoing | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCCB-3P-320A, 25KA |  | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCCB-3P-250A, 25KA | NF250-CV | Mitsubishi |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCCB-3P-63A, 36KA | NF125-SGV | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Busbar + Enclosure |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Busbar + Acc. |  | Thailand |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Enclosure (Form 1, IP31) + Labour |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | TỦ DB/AC-RF-01 |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | LOT | 1 | 11162919 | 1353464 | 11162919 | 1353464 | 12516383
| Incoming | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCCB-3P-250A, 25KA | NF250-CV | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuse + Base |  | Wiz/Omega |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Indicator |  | Idec/tđ |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Voltmeter + Selector Switch |  | CNC/tđ |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ammeter + Selector Switch |  | CNC/tđ |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCT 250/5A |  | CNC/tđ |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Outgoing | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-10A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-25A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-40A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-2P-6A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DOL 0.55KW |  | Mitsubishi |  | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mạch điều khiển DOL |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Busbar + Enclosure |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Busbar + Acc. |  | Thailand |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Enclosure (Form 1, IP31) + Labour |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | TỦ DB/AC-RF-02 |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | LOT | 1 | 11312601 | 1353464 | 11312601 | 1353464 | 12666065
| Incoming | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCCB-3P-250A, 25KA | NF250-CV | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuse + Base |  | Wiz/Omega |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Indicator |  | Idec/tđ |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Voltmeter + Selector Switch |  | CNC/tđ |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ammeter + Selector Switch |  | CNC/tđ |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCT 250/5A |  | CNC/tđ |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Outgoing | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-16A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-40A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-25A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-2P-10A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-2P-6A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DOL 2.2KW |  | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DOL 0.55KW |  | Mitsubishi |  | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mạch điều khiển DOL |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Busbar + Enclosure |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Busbar + Acc. |  | Thailand |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Enclosure (Form 1, IP31) + Labour |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | TỦ DB/AC-RF-03 |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | LOT | 1 | 16642131 | 1353464 | 16642131 | 1353464 | 17995595
| Incoming | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCCB-3P-320A, 25KA | NF250-CV | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuse + Base |  | Wiz/Omega |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Indicator |  | Idec/tđ |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Voltmeter + Selector Switch |  | CNC/tđ |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ammeter + Selector Switch |  | CNC/tđ |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCT 320/5A |  | CNC/tđ |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Outgoing | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-10A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-25A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-63A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-2P-6A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DOL 0.55KW |  | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mạch điều khiển DOL |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Busbar + Enclosure |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Busbar + Acc. |  | Thailand |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Enclosure (Form 1, IP31) + Labour |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | TỦ DB/AC-RF-04 |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | LOT | 1 | 11213516 | 1353464 | 11213516 | 1353464 | 12566980
| Incoming | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCCB-3P-250A, 25KA | NF250-CV | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuse + Base |  | Wiz/Omega |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Indicator |  | Idec/tđ |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Voltmeter + Selector Switch |  | CNC/tđ |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ammeter + Selector Switch |  | CNC/tđ |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCT 250/5A |  | CNC/tđ |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Outgoing | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-32A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-63A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-25A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-2P-16A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-1P-10A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-10A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-16A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DOL 2.2KW |  | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mạch điều khiển DOL |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Busbar + Enclosure |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Busbar + Acc. |  | Thailand |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Enclosure (Form 1, IP31) + Labour |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dây cáp điện | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cáp điện 1C-1.5mm2Cu/PVC (E) |  | Taya / Cadivi | Việt Nam | m | 500 | 3912 | 1956 | 1956000 | 978000 | 2934000
| Cáp điện 1C-10mm2Cu/PVC |  | Taya / Cadivi | Việt Nam | m | 5800 | 24814 | 7895 | 143921200 | 45791000 | 189712200
| Cáp điện 1C-10mm2Cu/PVC (E) |  | Taya / Cadivi | Việt Nam | m | 1300 | 24814 | 7895 | 32258200 | 10263500 | 42521700
| Cáp điện 1C-16mm2Cu/PVC |  | Taya / Cadivi | Việt Nam | m | 5200 | 38348 | 13535 | 199409600 | 70382000 | 269791600
| Cáp điện 1C-2.5mm2Cu/PVC |  | Taya / Cadivi | Việt Nam | m | 3000 | 6767 | 4512 | 20301000 | 13536000 | 33837000
| Cáp điện 1C-2.5mm2Cu/PVC (E) |  | Taya / Cadivi | Việt Nam | m | 4100 | 6767 | 4512 | 27744700 | 18499200 | 46243900
| Cáp điện 1C-4mm2Cu/PVC |  | Taya / Cadivi | Việt Nam | m | 5600 | 11279 | 4512 | 63162400 | 25267200 | 88429600
| Cáp điện 1C-4mm2Cu/PVC (E) |  | Taya / Cadivi | Việt Nam | m | 400 | 11279 | 4512 | 4511600 | 1804800 | 6316400
| Cáp điện 1C-6mm2Cu/PVC |  | Taya / Cadivi | Việt Nam | m | 1650 | 13535 | 5639 | 22332750 | 9304350 | 31637100
| Cáp điện 1C-6mm2Cu/PVC (E) |  | Taya / Cadivi | Việt Nam | m | 1500 | 13535 | 5639 | 20302500 | 8458500 | 28761000
| Cáp điện 4C-1.5mm2Cu/PVC/PVC |  | Taya / Cadivi | Việt Nam | m | 4500 | 21516 | 4890 | 96822000 | 22005000 | 118827000
| Cáp điện 3C-2.5mm2Cu/PVC/PVC/FR |  | Taya / Cadivi | Việt Nam | m | 1600 | 39476 | 7895 | 63161600 | 12632000 | 75793600
| Cáp điện 3C-4.0mm2Cu/PVC/PVC/FR |  | Taya / Cadivi | Việt Nam | m | 1600 | 60906 | 12407 | 97449600 | 19851200 | 117300800
| 1C-3.5mm2Cu/PVC |  | Cadivi / tđ | Việt Nam | mét | 21000 | 7895 | 4512 | 165795000 | 94752000 | 260547000
| 1C-3.5mm2Cu/PVC |  | Cadivi / tđ | Việt Nam | mét | 13650 | 7895 | 4512 | 107766750 | 61588800 | 169355550
| 1C-3.5mm2Cu/PVC |  | Cadivi / tđ | Việt Nam | mét | 23100 | 7895 | 4512 | 182374500 | 104227200 | 286601700
| 1C-3.5mm2Cu/PVC |  | Cadivi / tđ | Việt Nam | mét | 8505 | 7895 | 4512 | 67146975 | 38374560 | 105521535
| 1C-3.5mm2Cu/PVC |  | Cadivi / tđ | Việt Nam | mét | 8715 | 7895 | 4512 | 68804925 | 39322080 | 108127005
| 1C-3.5mm2Cu/PVC |  | Cadivi / tđ | Việt Nam | mét | 8505 | 7895 | 4512 | 67146975 | 38374560 | 105521535
| 1C-4.0mm2Cu/PVC |  | Cadivi / tđ | Việt Nam | mét | 5250 | 9023 | 4512 | 47370750 | 23688000 | 71058750
| 1C-4.0mm2Cu/PVC |  | Cadivi / tđ | Việt Nam | mét | 4725 | 9023 | 4512 | 42633675 | 21319200 | 63952875
| 1C-3.5mm2Cu/PVC |  | Cadivi / tđ | Việt Nam | mét | 4305 | 7895 | 4512 | 33987975 | 19424160 | 53412135
| 1C-2.5mm2Cu/PVC |  | Cadivi / tđ | Việt Nam | mét | 13125 | 5639 | 4512 | 74011875 | 59220000 | 133231875
| 1C-4.0mm2Cu/PVC |  | Cadivi / tđ | Việt Nam | mét | 6510 | 9023 | 4512 | 58739730 | 29373120 | 88112850
| 1C-2.5mm2Cu/PVC |  | Cadivi / tđ | Việt Nam | mét | 11865 | 5639 | 4512 | 66906735 | 53534880 | 120441615
| 3C-4.0mm2Cu/XLPE/PVC |  | Cadivi / tđ | Việt Nam | mét | 750 | 34964 | 5639 | 26223000 | 4229250 | 30452250
| 1C-2.5mm2Cu/PVC |  | Cadivi / tđ | Việt Nam | mét | 1300 | 5639 | 4512 | 7330700 | 5865600 | 13196300
| Vật tư phụ chiếu sáng ngoài |  |  | Việt Nam | bộ | 1 | 3305658 | 1353464 | 3305658 | 1353464 | 4659122
| Trunking 300x100 |  | Hưng Trí | Việt Nam | mét | 90 | 378970 | 81208 | 34107300 | 7308720 | 41416020
| Ống nhựa PVC D20 |  | Comet | Việt Nam | m | 2500 | 5868 | 5868 | 14670000 | 14670000 | 29340000
| Ống PVC F20 |  | Nano | Việt Nam | mét | 7350 | 5868 | 5868 | 43129800 | 43129800 | 86259600
| Ống nhựa PVC D32 |  | Comet | Việt Nam | m | 1250 | 10758 | 10758 | 13447500 | 13447500 | 26895000
| Ống Kẽm D32 |  | CVL | Việt Nam | m | 100 | 67673 | 14663 | 6767300 | 1466300 | 8233600
| Trunking 300Wx200Hx2T Nhúng Nóng |  | Đạt Vĩnh Tiến | Việt Nam | m | 200 | 581990 | 67673 | 116398000 | 13534600 | 129932600
| Trunking 300x100 |  | Hưng Trí | Việt Nam | mét | 220 | 378970 | 81208 | 83373400 | 17865760 | 101239160
| Trunking 500Wx200Hx2T Nhúng Nóng |  | Đạt Vĩnh Tiến | Việt Nam | m | 200 | 814334 | 78952 | 162866800 | 15790400 | 178657200
| Trunking 300x100 |  | Hưng Trí | Việt Nam | mét | 270 | 378970 | 81208 | 102321900 | 21926160 | 124248060
| Trunking 300x100 |  | Hưng Trí | Việt Nam | mét | 300 | 378970 | 81208 | 113691000 | 24362400 | 138053400
| Trunking 300x100 |  | Hưng Trí | Việt Nam | mét | 110 | 378970 | 81208 | 41686700 | 8932880 | 50619580
| Trunking 300x100 |  | Hưng Trí | Việt Nam | mét | 200 | 378970 | 81208 | 75794000 | 16241600 | 92035600
| Ống PVC F20 |  | Nano | Việt Nam | mét | 7875 | 5868 | 5868 | 46210500 | 46210500 | 92421000
| Trunking 200x100 -1,5mm |  | Hưng Trí | Việt Nam | mét | 180 | 290995 | 74441 | 52379100 | 13399380 | 65778480
| Vật tư phụ lắp đặt và hoàn thiện |  |  |  | Lô | 1 | 29185204 | 0 | 29185204 | 0 | 29185204
29 | Từ tủ MSB đến Tủ điện DB-HK |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1C-50mm² FR |  | Cadivi / tđ | Việt Nam | mét | 273 | 128579 | 27069 | 35102067 | 7389837 | 42491904
| 1C-35mm² FR |  | Cadivi / tđ | Việt Nam | mét | 91 | 90231 | 13769 | 8211021 | 1252979 | 9464000
| 1C-25mm2 Cu/PVC (E) |  | Cadivi / tđ | Việt Nam | mét | 91 | 51883 | 19174 | 4721353 | 1744834 | 6466187
30 | Từ tủ MSB đến Tủ điện DB-5F |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1C-185mm2 Cu/XLPE/PVC |  | Cadivi / tđ | Việt Nam | mét | 352 | 349418 | 47371 | 122995136 | 16674592 | 139669728
| 1C-70mm2 Cu/PVC (E) |  | Cadivi / tđ | Việt Nam | mét | 88 | 140986 | 27069 | 12406768 | 2382072 | 14788840
31 | Từ tủ MSB đến Tủ điện DB-4F |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1C-185mm2 Cu/XLPE/PVC |  | Cadivi / tđ | Việt Nam | mét | 282 | 349418 | 47371 | 98535876 | 13358622 | 111894498
| 1C-70mm2 Cu/PVC (E) |  | Cadivi / tđ | Việt Nam | mét | 71 | 140986 | 27069 | 10010006 | 1921899 | 11931905
32 | Từ tủ MSB đến Tủ điện DB-3F |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1C-185mm2 Cu/XLPE/PVC |  | Cadivi / tđ | Việt Nam | mét | 300 | 349418 | 47371 | 104825400 | 14211300 | 119036700
| 1C-70mm2 Cu/PVC (E) |  | Cadivi / tđ | Việt Nam | mét | 75 | 140986 | 27069 | 10573950 | 2030175 | 12604125
33 | Từ tủ EMSB đến Tủ điện MCCP-FP |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1C-95mm² FR |  | Cadivi / tđ | Việt Nam | mét | 560 | 181405 | 36281 | 101586800 | 20317360 | 121904160
| 1C-50mm2 Cu/PVC (E) |  | Cadivi / tđ | Việt Nam | mét | 140 | 90315 | 18063 | 12644100 | 2528820 | 15172920
| Trunking 300x100 |  | Hưng Trí | Việt Nam | mét | 300 | 378970 | 81208 | 113691000 | 24362400 | 138053400
| Vật tư phụ hệ cáp động lực chính |  |  |  | lô | 1 | 100494732 | 13399298 | 100494732 | 13399298 | 113894030
34 | TỦ DB-HK (HÚT KHÓI) |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | LOT | 1 | 42160416 | 2030197 | 42160416 | 2030197 | 44190613
| Incoming | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCCB-3P-160A, 25KA | NF250-CV | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuse + Base |  | Wiz/Omega |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Indicator |  | Idec/tđ |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Voltmeter + Selector Switch |  | CNC/tđ |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ammeter + Selector Switch |  | CNC/tđ |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCT 160/5A |  | CNC/tđ |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Outgoing | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-25A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCB-3P-16A, 6KA | BH-D6 | Mitsubishi |  | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DOL 5.5KW |  | Mitsubishi |  | pcs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DOL 1.1KW |  | Mitsubishi |  | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mạch điều khiển DOL |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | pcs | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Busbar + Enclosure |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Busbar + Acc. |  | Thailand |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Enclosure (Form 1, IP31) + Labour |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | TỦ MSB-2 |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | LOT | 1 | 409617357 | 9474251 | 409617357 | 9474251 | 419091608
| Incoming |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ACB-4P-4000A, 85KA (Fixed) | AE4000-SWA | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Shuntrip for ACB |  | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuse + Base |  | Wiz/Omega |  | pcs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Indicator |  | Idec/tđ |  | pcs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Earth Fault Relay |  | Delab/Mikro |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Over Current Relay |  | Delab/Mikro |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Under & Over Voltague Relay |  | Delab/Mikro |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Multimeter |  | Delab/Selec |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PCT 4000/5A |  | CNC/tđ |  | pcs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCT 4000/5A |  | CNC/tđ |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Outgoing |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCCB-3P-100A, 50KA | NF125-LGV | Mitsubishi |  | pcs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCCB-3P-400A, 50KA | NF400-SEW | Mitsubishi |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCCB-3P-250A, 50KA | NF250-LGV | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCCB-3P-63A, 50KA | NF125-LGV | Mitsubishi |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCCB-3P-160A, 50KA | NF250-LGV | Mitsubishi |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCCB-3P-125A, 50KA | NF125-LGV | Mitsubishi |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCCB-3P-200A, 50KA | NF250-LGV | Mitsubishi |  | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCCB-3P-1600A, 85KA | NF1600-SEW | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCCB-3P-1000A, 65KA | NF1000-SEW | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCCB-3P-50A, 50KA | NF125-LGV | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCCB-3P-40A, 50KA | NF125-LGV | Mitsubishi |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuse 1P-100A + Base |  | Mersen/Omeaga |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Surge Arrester |  | Schneider |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Busbar + Enclosure |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Busbar + Acc. |  | Thailand |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Enclosure (Form 3b, IP42) + Labour |  | Đạt Vĩnh Tiến |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVC D20 Conduit |  |  |  | m | 2000 | 5868 | 5868 | 11736000 | 11736000 | 23472000
| PVC D20 Conduit |  |  |  | m | 2500 | 5868 | 5868 | 14670000 | 14670000 | 29340000
| PVC D20 Conduit |  |  |  | m | 6500 | 5868 | 5868 | 38142000 | 38142000 | 76284000
| PVC D20 Conduit |  |  |  | m | 3850 | 5868 | 5868 | 22591800 | 22591800 | 45183600
| Dây cáp điện | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cáp điện 1C-1.5mm2Cu/PVC |  | Taya / Cadivi | Việt Nam | m | 500 | 3912 | 1956 | 1956000 | 978000 | 2934000
| Cáp điện 4C-1.5mm2Cu/PVC/PVC |  | Taya / Cadivi | Việt Nam | m | 2500 | 21516 | 4890 | 53790000 | 12225000 | 66015000
| Cáp điện 5C-1.5mm2Cu/PVC/PVC |  | Taya / Cadivi | Việt Nam | m | 4700 | 24450 | 5868 | 114915000 | 27579600 | 142494600
| Cáp điện 2C-0.75mm2 Bọc lưỡi |  | Taya / Cadivi | Việt Nam | m | 600 | 15648 | 3912 | 9388800 | 2347200 | 11736000
| Ống nhựa PVC D20 |  | Comet | Việt Nam | m | 5500 | 5868 | 5868 | 32274000 | 32274000 | 64548000
| Ống nhựa PVC D32 |  | Comet | Việt Nam | m | 1750 | 10758 | 10758 | 18826500 | 18826500 | 37653000
| Vật tư phụ lắp đặt và hoàn thiện |  |  |  | Lô | 1 | 9779800 | 0 | 9779800 | 0 | 9779800
D | CHI PHÍ KHÁC | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chi phí vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa |  |  |  | Lô | 1 | 0 | 29339400 | 0 | 29339400 | 29339400
| Chi phí kho bãi, văn phòng công trường |  |  |  | Lô | 1 | 39119200 | 0 | 39119200 | 0 | 39119200
| Chi phí điện, nước thi công |  |  |  | Lô | 1 | 48899000 | 0 | 48899000 | 0 | 48899000
| Chí phí trang bị an toàn lao động, dụng cụ thi công |  |  |  | Lô | 1 | 19559600 | 0 | 19559600 | 0 | 19559600
| Chi phí vệ sinh công trường |  |  |  | Lô | 1 | 0 | 29339400 | 0 | 29339400 | 29339400
| Chi phí bản vẽ thiết kế thi công, hoàn công công trình |  |  |  | Lô | 1 | 9779800 | 0 | 9779800 | 0 | 9779800
| Chi phí quản lý công trình |  |  |  | Lô | 1 | 0 | 48899000 | 0 | 48899000 | 48899000
| Tổng cộng (Chưa bao gồm thuế VAT) | [9 empty] | 26348922050
| Thuế VAT | [9 empty] | 2634892205
| Tổng cộng (Đã bao gồm thuế VAT) | [9 empty] | 28983814255
Đại diện nhà thầu
CÔNG TY TNHH KHU MUA SẮM ĐỆ NHẤT PHAN KHANG
TRẦN ĐÌNH LƯU PHONG
GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

## Dulieu (hidden)
NgayThangNam | Ngay | NgayBatDau | NgayKetThuc | SoHopDong | MaHopDong | TenHopDong | MaHopDongGoc | NgayKyGoc | TenBoPhan | TenDayDu | DiaChi | DienThoai | MST | TaiKhoan | NganHang | NguoiKy | KhachHang | DiaChi_KH | DienThoai_KH | Fax_KH | MST_KH | NguoiDaiDien | TongTien | TongGiaTriChuaVAT | TienVAT | TongGiaTriHD | TienHDBangChu | ChiTietVatTu | ChiTietTienDoTT | TongGiaTriHDDaKy | Ngay_Eng | TenHopDong_Eng | TenKhachHang_Eng | DiaChiKH_Eng | NguoiDaiDien_Eng | TEnBoPhan_Eng | Diachi_Eng | TenNganHangIn_Eng | NguoiKy_Eng | ChiTietvatTuTiengAnh | LoaiTien_Eng | NgaykyGoc_eng | SoTienBangChuTiengAnh | TongPhuLucNoVAT_Eng | SoTienPhuLucBangChu_Eng | TienDo01 | TienDo01_1 | TienDo02 | TienDo02_1 | TienDo03 | TienDo03_1 | TienDo04 | TienDo04_1 | ID | ThoiHanBaoHanh | DinhKyBaoHanh | mahopdonggoc | Tenhopdonggoc | TenHopDong_Eng | TenKhachHang_Eng | DiaChiKH_Eng | NguoiDaiDien_Eng | TEnBoPhan_Eng | Diachi_Eng | TenNganHangIn_Eng | NguoiKy_Eng | LoaiTien_Eng | NgaykyGoc_eng | SoTienBangChuTiengAnh | TongPhuLucNoVAT_Eng | SoTienPhuLucBangChu_Eng | ID | SoHopDong
04 tháng 08 năm 2016 | 2016-08-04 | 2016-06-23 | 2016-07-23 | 160630CPHT-MOBI01 | 160630CPHT-MOBI01 | PHỤ LỤC HĐ 160630CPHT-MOBI01 | 160630CPHT-MOBI | 24 tháng 06 năm 2016 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP LẠNH HƯNG TRÍ | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP LẠNH HƯNG TRÍ | 51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | (84-8) 38352741 | 0301055926 | 141.10000.050.826 | BIDV - CN CHỢ LỚN | LÂM THÁI BẢO | TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE | Tòa nhà MobiFone, Khu VP1, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội. |  |  | 0100686209 |  | -21.321.428.078 | 0 | 0 | 0 | Không đồng | #~TABLE_START~#Thứ tự Mô tả ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Tổng tiền Tiền VAT(10%) Tổng giá trị #~TABLE_END~# | #~TABLE_START~#Đợt Tỉ lệ Số tiền Hạn thanh toán Ghi Chú #~TABLE_END~# | 21.321.428.078 | Aug. 4, 2016 | PHU LUC HD 160630CPHT-MOBI01 | TONG CONG TY VIEN THONG MOBIFONE | Toa nha MobiFone, Khu VP1, P. Yen Hoa, Q. Cau Giay, Ha Noi. |  | Cong ty Co phan Cong nghiep lanh Hung Tri (CP) | 51 Tran Phu, Phuong 4, Quan 5, Thanh pho Ho Chi Minh, Viet Nam | BIDV - CN CHO LON | LAM THAI BAO | #~TABLE_START~#No. Commodity Unit Quantity Unit Price (VND) Amount (VND) 1 Chi tiết hànghoá, giá cả(-) 1 0 0 #~TABLE_END~# | VND | Jun. 24, 2016 | No dong | 0 | No dong | [8 empty] | HD316HT-000251 |  |  | 160630CPHT-MOBI | HỆ THỐNG ĐHKK TẠI MOBIFONE CẦN THƠ - CC,VC,LĐ | KHO TRU DONG LOTTERIA TAI NGUYEN KIM, CA MAU - CC,VC,LD | Cty TNHH SX-TM-DV Pham Sang | 34/1B Duong 36, KP8, P.Linh Dong, Q.Thu Duc | - | Cong ty TNHH Ky thuat cong trinh Hung Tri(KTCT) | 51 Tran Phu, Phuong 4, Quan 5, TP. HCM | ACB | LAM THAI BAO | VND |  | One Hundred Fifty Five Million Eight Hundred Forty Eight Thousand dong | 141.680.000 | One Hundred Forty One Million Six Hundred Eighty Thousand dong | HD013HT-001255 | 130805HTKT-PSANG

## MAY TINH
PHỤ LỤC SỐ 01 DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP MUA SẮM MÁY VI TÍNH ĐỂ BÀN. (Đính kèm văn bản số 4566/GDĐT-KHTC ngày 08 tháng 12 năm 2017)
STT | Tên đơn vị sử dụng |  | TÊN HÀNG HÓA CUNG CẤP |  | ĐƠN VỊ TÍNH | Số Lượng | GIÁ HÀNG HÓA |  | Ngày hoàn thành dịch vụ | Địa điểm bàn giao và lắp đặt
I | MÁY 1
1 | Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Máy 1 | FPT Elead T5440 | FPT | bộ | 1 | 7600000 | 7600000 | Trước 31/12/2017 | Tại đơn vị sử dụng Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa
2 | Trường THPT Hàn Thuyên | Máy 1 | FPT Elead T5440 | FPT | bộ | 45 | 7600000 | 342000000 | Trước 31/12/2017 | Tại đơn vị sử dụng Trường THPT Hàn Thuyên
3 | Trường THPT Đào Sơn Tây | Máy 1 | FPT Elead T5440 | FPT | bộ | 45 | 7600000 | 342000000 | Trước 31/12/2017 | Tại đơn vị sử dụng Trường THPT Đào Sơn Tây
4 | Trường THPT Trần Quang Khải | Máy 1 | FPT Elead T5440 | FPT | bộ | 20 | 7600000 | 152000000 | Trước 31/12/2017 | Tại đơn vị sử dụng Trường THPT Trần Quang Khải
II | MÁY 2
1 | Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa Quận 2 | Máy 2 | VENR®BSU i36100 | VENR | máy | 2 | 10200000 | 20400000 | Trước 31/12/2017 | Tại đơn vị sử dụng Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa Quận 2
2 | Trường THPT Giồng Ông Tố Quận 2 | Máy 2 | VENR®BSU i36100 | VENR | máy | 15 | 10200000 | 153000000 | Trước 31/12/2017 | Tại đơn vị sử dụng Trường THPT Giồng Ông Tố Quận 2
3 | Trường THPT Nguyễn Văn Linh | Máy 2 | VENR®BSU i36100 | VENR | máy | 7 | 10200000 | 71400000 | Trước 31/12/2017 | Tại đơn vị sử dụng Trường THPT Nguyễn Văn Linh
4 | Trường THPT Lê Thánh Tôn | Máy 2 | VENR®BSU i36100 | VENR | máy | 25 | 10200000 | 255000000 | Trước 31/12/2017 | Tại đơn vị sử dụng Trường THPT Lê Thánh Tôn
5 | Trường THPT Phước Long | Máy 2 | VENR®BSU i36100 | VENR | máy | 2 | 10200000 | 20400000 | Trước 31/12/2017 | Tại đơn vị sử dụng Trường THPT Phước Long
6 | Trường THPT Hoàng Hoa Thám | Máy 2 | VENR®BSU i36100 | VENR | máy | 50 | 10200000 | 510000000 | Trước 31/12/2017 | Tại đơn vị sử dụng Trường THPT Hoàng Hoa Thám
7 | Trường THPT Hàn Thuyên | Máy 2 | VENR®BSU i36100 | VENR | máy | 1 | 10200000 | 10200000 | Trước 31/12/2017 | Tại đơn vị sử dụng Trường THPT Hàn Thuyên
8 | Trường THPT Gò Vấp | Máy 2 | VENR®BSU i36100 | VENR | máy | 25 | 10200000 | 255000000 | Trước 31/12/2017 | Tại đơn vị sử dụng Trường THPT Gò Vấp
9 | Trường THPT Đào Sơn Tây | Máy 2 | VENR®BSU i36100 | VENR | máy | 1 | 10200000 | 10200000 | Trước 31/12/2017 | Tại đơn vị sử dụng Trường THPT Đào Sơn Tây
10 | Trường THPT Mạc Đĩnh Chi | Máy 2 | VENR®BSU i36100 | VENR | máy | 30 | 10200000 | 306000000 | Trước 31/12/2017 | Tại đơn vị sử dụng Trường THPT Mạc Đĩnh Chi
11 | Trung tâm GDTX quận Tân Bình | Máy 2 | VENR®BSU i36100 | VENR | máy | 2 | 10200000 | 20400000 | Trước 31/12/2017 | Tại đơn vị sử dụng Trung tâm GDTX quận Tân Bình
12 | Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12 | Máy 2 | VENR®BSU i36100 | VENR | máy | 10 | 10200000 | 102000000 | Trước 31/12/2017 | Tại đơn vị sử dụng Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12
III | MÁY 3
1 | Trường THPT Phước Long | Máy 3 | VENR®BSU i56400 | VENR | bộ | 2 | 11310000 | 22620000 | Trước 31/12/2017 | Tại đơn vị sử dụng Trường PTTH Phước Long
2 | Trường THPT An Lạc | Máy 3 | VENR®BSU i56400 | VENR | bộ | 2 | 11310000 | 22620000 | Trước 31/12/2017 | Tại đơn vị sử dụng Trường PTTH An Lạc
3 | Trường THPT Bình Chánh | Máy 3 | VENR®BSU i56400 | VENR | bộ | 5 | 11310000 | 56550000 | Trước 31/12/2017 | Tại đơn vị sử dụng Trường PTTH Bình Chánh
4 | Trường THPT Mạc Đĩnh Chi | Máy 3 | VENR®BSU i56400 | VENR | bộ | 1 | 11310000 | 11310000 | Trước 31/12/2017 | Tại đơn vị sử dụng Trường PTTH Mạc Đĩnh Chi
5 | Trung tâm GDTX huyện Nhà Bè | Máy 3 | VENR®BSU i56400 | VENR | bộ | 2 | 11310000 | 22620000 | Trước 31/12/2017 | Tại đơn vị sử dụng Trung tâm GDTX huyện Nhà Bè
6 | Trung cấp Bách Nghệ Thành phố HCM | Máy 3 | VENR®BSU i56400 | VENR | bộ | 10 | 11310000 | 113100000 | Trước 31/12/2017 | Tại đơn vị sử dụng Trung cấp Bách Nghệ Thành phố HCM
7 | Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng | Máy 3 | VENR®BSU i56400 | VENR | bộ | 3 | 11310000 | 33930000 | Trước 31/12/2017 | Tại đơn vị sử dụng Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng

## PHOTO
PHỤ LỤC SỐ 02 DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP MUA SẮM MÁY PHOTOCOPY. (Đính kèm văn bản số 4566/GDĐT-KHTC ngày 08 tháng 12 năm 2017)
STT | Tên đơn vị sử dụng | TÊN HÀNG HÓA CUNG CẤP |  |  | ĐVT | Số Lượng | GIÁ HÀNG HÓA |  | Ngày hoàn thành dịch vụ | Địa điểm bàn giao và lắp đặt
|  | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu |  |  |  | Đơn giá | Thành tiền
I | MÁY 1
1 | Trung tâm GDTX quận Phú Nhuận | iR2525W + DADF | CANON | Máy 1 | Cái | 1 | 54200000 | 54200000 | Trước 31/12/2017 | Tại đơn vị sử dụng Trung tâm GDTX quận Phú Nhuận
II | MÁY 2
1 | Trường THPT An Lạc | Ricoh MP 3555SP | RICOH | Máy 2 | Cái | 1 | 70500000 | 70500000 | Trước 31/12/2017 | Tại đơn vị sử dụng Trường THPT An Lạc
2 | Trường THPT Quang Trung | Ricoh MP 3555SP | RICOH | Máy 2 | Cái | 1 | 70500000 | 70500000 | Trước 31/12/2017 | Tại đơn vị sử dụng Trường THPT Quang Trung
II | MÁY 3
1 | Trường THPT Lương Thế Vinh | Ricoh MP 4055SP | RICOH | Máy 3 | Cái | 1 | 84800000 | 84800000 | Trước 31/12/2017 | Tại đơn vị sử dụng Trường THPT Lương Thế Vinh
2 | Trường THPT Nguyễn Tất Thành | Ricoh MP 4055SP | RICOH | Máy 3 | Cái | 1 | 84800000 | 84800000 | Trước 31/12/2017 | Tại đơn vị sử dụng Trường THPT Nguyễn Tất Thành
3 | Trường THPT Lê Thánh Tôn | Ricoh MP 4055SP | RICOH | Máy 3 | Cái | 1 | 84800000 | 84800000 | Trước 31/12/2017 | Tại đơn vị sử dụng Trường THPT Lê Thánh Tôn
4 | Trường THPT Nam Kỷ Khởi Nghĩa | Ricoh MP 4055SP | RICOH | Máy 3 | Cái | 1 | 84800000 | 84800000 | Trước 31/12/2017 | Tại đơn vị sử dụng Trường THPT Nam Kỷ Khởi Nghĩa
5 | Trường THPT Trần Phú | Ricoh MP 4055SP | RICOH | Máy 3 | Cái | 1 | 84800000 | 84800000 | Trước 31/12/2017 | Tại đơn vị sử dụng Trường THPT Trần Phú
6 | Trường THPT Phan Đăng Lưu | Ricoh MP 4055SP | RICOH | Máy 3 | Cái | 1 | 84800000 | 84800000 | Trước 31/12/2017 | Tại đơn vị sử dụng Trường THPT Phan Đăng Lưu
7 | Trường THPT Nguyễn Thái Bình | Ricoh MP 4055SP | RICOH | Máy 3 | Cái | 1 | 84800000 | 84800000 | Trước 31/12/2017 | Tại đơn vị sử dụng Trường THPT Nguyễn Thái Bình
8 | Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật quận 12 | Ricoh MP 4055SP | RICOH | Máy 3 | Cái | 2 | 84800000 | 169600000 | Trước 31/12/2017 | Tại đơn vị sử dụng Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật quận 12

## DIEU HOA
PHỤ LỤC SỐ 03 DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP MUA SẮM MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ. (Đính kèm văn bản số 4566/GDĐT-KHTC ngày 08 tháng 12 năm 2017)
STT | Tên đơn vị sử dụng | TÊN HÀNG HÓA CUNG CẤP |  |  | ĐƠN VỊ TÍNH | Số Lượng | GIÁ HÀNG HÓA |  | Ngày hoàn thành dịch vụ | Địa điểm bàn giao và lắp đặt
|  | MÁY | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu |  |  | Đơn giá hàng hóa | Thành tiền
I | MÁY 1
1 | Trung tâm GDTX quận Phú Nhuận | Máy 1 | AC-9WA | ALASKA | Cái | 2 | 7130000 | 14260000 | Trước ngày 31/12/2017 | Trung tâm GDTX quận Phú Nhuận
II | MÁY 3
1 | Trường THPT Nguyễn Chí Thanh | Máy 3 | AC-18WA | ALASKA | Cái | 4 | 12600000 | 50400000 | Trước ngày 31/12/2017 | Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
2 | Trường THPT Thanh Đa | Máy 3 | AC-18WA | ALASKA | Cái | 7 | 12600000 | 88200000 | Trước ngày 31/12/2017 | Trường THPT Thanh Đa
3 | Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến | Máy 3 | AC-18WA | ALASKA | Cái | 1 | 12600000 | 12600000 | Trước ngày 31/12/2017 | Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến
4 | Trường THPT Lý Thường Kiệt | Máy 3 | AC-18WA | ALASKA | Cái | 2 | 12600000 | 25200000 | Trước ngày 31/12/2017 | Trường THPT Lý Thường Kiệt
5 | Trung tâm GDTX quận Tân Bình | Máy 3 | AC-18WA | ALASKA | Cái | 1 | 12600000 | 12600000 | Trước ngày 31/12/2017 | Trung tâm GDTX quận Tân Bình
6 | Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12 | Máy 3 | AC-18WA | ALASKA | Cái | 10 | 12600000 | 126000000 | Trước ngày 31/12/2017 | Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12
III | MÁY 4
1 | Trung tâm GDTX Huyện Nhà Bè | Máy 4 | AC-9WI | ALASKA | Cái | 2 | 11000000 | 22000000 | Trước ngày 31/12/2017 | Trung tâm GDTX Huyện Nhà Bè
IV | MÁY 5
1 | Trường PTTH Trần Hưng Đạo | Máy 5 | AC-12WI | ALASKA | Cái | 6 | 13000000 | 78000000 | Trước ngày 31/12/2017 | Trường PTTH Trần Hưng Đạo
2 | Trung tâm GDKTTH và HN Lê Thị Hồng Gấm | Máy 5 | AC-12WI | ALASKA | Cái | 2 | 13000000 | 26000000 | Trước ngày 31/12/2017 | Trung tâm GDKTTH và HN Lê Thị Hồng Gấm
3 | Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng | Máy 5 | AC-12WI | ALASKA | Cái | 2 | 13000000 | 26000000 | Trước ngày 31/12/2017 | Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng
V | MÁY 6
1 | Trường THPT Trần Khai Nguyên | Máy 6 | SRK18YN-S5/ SRC18YN-S5 | Mitsubishi | Cái | 3 | 18600000 | 55800000 | Trước ngày 31/12/2017 | Trường THPT Trần Khai Nguyên
2 | Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu | Máy 6 | SRK18YN-S5/ SRC18YN-S5 | Mitsubishi | Cái | 3 | 18600000 | 55800000 | Trước ngày 31/12/2017 | Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu
3 | Trường THPT Lý Thường Kiệt | Máy 6 | SRK18YN-S5/ SRC18YN-S5 | Mitsubishi | Cái | 1 | 18600000 | 18600000 | Trước ngày 31/12/2017 | Trường THPT Lý Thường Kiệt
4 | Trung tâm GDTX quận 12 | Máy 6 | SRK18YN-S5/ SRC18YN-S5 | Mitsubishi | Cái | 2 | 18600000 | 37200000 | Trước ngày 31/12/2017 | Trung tâm GDTX quận 12
5 | Trung tâm GDTX quận Tân Bình | Máy 6 | SRK18YN-S5/ SRC18YN-S5 | Mitsubishi | Cái | 1 | 18600000 | 18600000 | Trước ngày 31/12/2017 | Trung tâm GDTX quận Tân Bình
6 | Trường mầm non Thành Phố | Máy 6 | SRK18YN-S5/ SRC18YN-S5 | Mitsubishi | Cái | 6 | 18600000 | 111600000 | Trước ngày 31/12/2017 | Trường mầm non Thành Phố
VI | MÁY 7
1 | Trường THPT An Nghĩa | Máy 7 | AC-24WI | ALASKA | Cái | 2 | 27200000 | 54400000 | Trước ngày 31/12/2017 | Trường THPT An Nghĩa
2 | Trường THPT Mạc Đĩnh Chi | Máy 7 | AC-24WI | ALASKA | Cái | 2 | 27200000 | 54400000 | Trước ngày 31/12/2017 | Trường THPT Mạc Đĩnh Chi